Утверждаю

Директор МБОУ

«СОШ №2 с.п. Горагорское»

Бадиев С.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Инструкция по эвакуации людей](http://www.nadezda26.ru/archive/1925-instruktsiya-po-evakuatsii-lyudej)

При пожаре, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС):

1. Сообщить о пожаре или о чрезвычайной ситуации руководителю учреждения, ответственному администратору.
2. По команде руководителя учреждения сообщить о пожаре (ЧС) в «Единую дежурную диспетчерскую службу» (ЕДДС) по телефону экстренной связи — 112.

При этом необходимо указать:

* точный адрес объекта,
* наименование объекта,
* место возникновения пожара или ситуацию связанную с ЧС,
* вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру ЕДДС,
* назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение.

1. Через систему оповещения, по средствам громкой связи (звуковой сигнализации) или иным способом оповестить о пожаре (ЧС) лиц, находящихся в здании.
2. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
3. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из помещений учреждения.
4. Покидая помещения выключить и обесточить все технические средства и осветительные приборы.
5. Организовать сбор эвакуированных в заранее установленном месте.
6. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с размещенной на них инструкцией по применению.
7. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем местонахождении немедленно сообщить по телефонам экстренной связи ЕДДС.
8. При необходимости вызвать скорую помощь.
9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, специализированных служб и подразделений ФСБ, МВД, МЧС.
10. По прибытии на место спецслужб сообщить им информацию: об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых по ликвидации пожара (ЧС) и эвакуации людей, о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под напряжением, емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества, баллоны с газами и т.п.)

Зам.директора (безопасность): /Тайбулатов А.А./